## Slide 1: Velferdsteknologi de eldre kan like
Tone Bratteteig
Design av informasjonssystemer
Oslo, 6/6/2015 – “Viten på lørdag”

## Slide 2: hva er velferdsteknologi?

## Slide 3: hva er velferdsteknologi?

## Slide 4: hva er velferdsteknologi?
studier av velferdsteknologi i praksis
Kampen Omsorg+ (Kirkens bymisjon & Oslo Kommune)
Hjemmetjenesten Gamle Oslo
støttet av Norges Forskningsråd

## Slide 5: hva er velferdsteknologi?

## Slide 6: hvordan brukes velferdsteknologi i praksis?

## Slide 7: hvordan brukes velferdsteknologi i praksis?
blå skjerm | kan ha flere årsaker
skjermen nullstilles ved software-oppdatering | gir blå skjerm
flatt batteri | gir svart skjerm
ustabilt nettverk | -
bruker klarer ikke trykke på trykkfølsom skjerm | -
bruker klarer ikke sette skjerm i ladestasjon | -
dobbelt matbestilling | både manuelt og via brett
systematisk brukertesting
(upartisk, over tid)
intet signal ved trykk på alarm-knapp | feedback-signal mangler
feil lokalisering ved alarm | lokalisering = romnummer
flatt batteri | 
alarm i ikke-kritiske situasjoner | brukes som "room-service"
par som deler leilighet har en alarm | 

## Slide 8: hvordan brukes velferdsteknologi i praksis?
lys på stue på om natten ved bevegelse i seng | når dør til soverom er åpen
lys på bad av når dusjforheng trekkes for | sensor plassert utenfor dusjen
”looking for trouble”
jakte på feil, heftelser, plunder, ikke-bruk, uheldige effekter …
gjennom observasjon & intervju

## Slide 9: hva vil de eldre egentlig ha?
involvere brukerne i design
forbedre dagens løsninger
designe alternativer
utvikle & prøve ut nye muligheter

## Slide 10: typer velferdsteknologi

## Slide 11: alternativer & nye muligheter
trygghets- & sikkerhetsteknologi
kompensasjons- & velværeteknologi
teknologi for sosial kontakt
teknologi for behandling og pleie

## Slide 12: alternativer & nye muligheter
trygghets- & sikkerhetsteknologi

## Slide 13: alternativer & nye muligheter
2. kompensasjons- & velværeteknologi

## Slide 14: alternativer & nye muligheter
2. kompensasjons- & velværeteknologi

## Slide 15: alternativer & nye muligheter

## Slide 16: alternativer & nye muligheter

## Slide 17: alternativer & nye muligheter

## Slide 18: alternativer & nye muligheter
trygghets- & sikkerhetsteknologi
kompensasjons- & velværeteknologi
teknologi for sosial kontakt
teknologi for

## Slide 19: alternativer & nye muligheter
4. teknologi for behandling og pleie

## Slide 20: mulig og ønskelig velferdsteknologi
foto: S. Aaløkke
hva slags teknologi vil vi ha?
hvilke konsekvenser får teknologien?

## Slide 21: velferdsteknologi vi kan like
livskvalitet
helse
høre til
hygge & mestring

## Slide 22: velferdsteknologi vi kan like

## Slide 23: velferdsteknologi vi kan like
takk for oppmerksomheten!
http://a3.ifi.uio.no